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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних систем отопления, водопровода и канализации жилых, нежилых помещений

	
	

	1. Объект
	Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. ПД/РД
	1. Рабочая документация, Внутренние инженерные системы, Отопление. Альбом 3. 
Дом 3  Шифр: 148-АР/24-3-ОВ1
2. Рабочая документация. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Часть 1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Альбом 3. Дом 3.  Шифр: 148-ар/24-3-ВК1 Изм. 1 от 07.2025 


	3. Сроки СМР
	30.04.2026 – 30.10.2026

	4. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству внутренних инженерных систем отопления, водопровода и канализации жилых и нежилых помещений и паркинга в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству систем О и ВК
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем О и ВК в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	5. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно рабочей документации выданной Заказчиком.
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком.
При невозможности исполнения проектного решения по причине его неработоспособности или неэффективности – предложить варианты оптимизации и согласовать их с ЗАКАЗЧИКОМ / ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ.
Вспомогательные материалы необходимо учесть в стоимости работ.


	6. Требования к производству работ, сроки 
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести сдачу в эксплуатацию УК, а также получить совместно с Генподрядчиком акты технологического присоединения, справки о выполнении ТУ от энергоснабжающих организаций и акт-допуск в эксплуатацию Ростехнадзора по Тюменской области.



