Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО «СЗ Проект ПЛ». __________________________ Сазонцев А.В.. "_____" ________________ 2026г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу электроосвещения фасада (далее - АП) |  |  |  |
| 1. Объект/ы | Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга» по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д.4 |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Выполнить в соответствии ПД/РД | РД шифр: 146-АР/24-0-ЭОМ2.АП Визуализация АП (ночной вид подсветки) |
| 3. Производство работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу архитектурной подсветки объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, настоящим ТЗ, актуальным ПУЭ и другими строительными нормами и правилами. По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию оформленную в 3 (трех) экземплярах с оттиском оригинальной печати и визами ответственных представителей субподрядной организации . В составе исполнительной документации субподрядная организация предоставляет Генеральному подрядчику сертификаты на поставляемые материалы, а также паспорта и инструкции на все оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генеральным подрядчиком. 2. Подготовка к началу производству работ. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация; - согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан и согласован в установленном порядке проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - оформлен в соответствии с требованиями договора строительного подряда акт-допуск организации на строительную площадку; 3. Гарантия на светотехническое оборудование и блоки питания не менее 3-х лет, если не будет установлена объективная причина выхода из эксплуатации по иным причинам не связанным с качеством поставленного оборудования. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации шифр. Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения, стены фасада) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком. Архитектурная подсветка фасадов. Проектом предусматриваются следующие технические решения: - Установка щитового оборудования - Прокладка кабельных линий по конструкциям здания Все работы производить в соответствии с требованиями ПУЭ и прочих нормативных документов в области строительства и техники безопасности. Управление световым оборудованием обеспечивается по сигналу способом предусмотренным проектным техническим решением. - Прокладка кабеля подсветки по стене фасада под утеплителем. |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов. Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией. Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет Произвести сдачу в эксплуатацию Подрядчику и УК. Сроки работ – 12.06.2026 по 4.08.2026 |