ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Комплекс работ по поставке металлических свай для ограждения территории.

Объект: «Физкультурно-спортивный комплекс», село Варьёган, Нижневартовского района»

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Наименование работ | Комплекс работ по поставке металлических свай для ограждения территории. |
|  | Сроки выполнения работ | Июнь 2026 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Наименование и объем работ | Необходимо выполнить поставку металлических свай для ограждения территории в соответствии с проектной документацией шифр 09-ТО/21-КР «Конструктивные решения». Сваи СМа1 изготовить из трубы 159х6 l=3000 мм 09Г2С-9 и листа 10х200х200 С345-6 в количестве 101 шт. Сваи СМа2 изготовить из трубы 325х8 l=3000 мм 09Г2С-9 и листа 10х330х330 С345-6 в количестве 3 шт. |
| 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
|  | Технические требования | - Качество товара должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Поставщиком в установленные договором подряда сроки за счет Поставщика. - Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Покупателем. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Покупателя (согласования с Покупателем). - Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если во время приемки Покупатель обнаружит несоответствие Товара по количеству тарных мест или ассортименту Покупатель делает запись в УПД и составляет Акт об установленном расхождении по количеству или ассортименту при приёмке товарно- материальных ценностей (Унифицированная форма ТОРГ-12) и направляет указанные документы с требованием доукомплектовать товар Поставщику в отсканированном виде по электронной почте. Если Поставщик в срок, установленный Покупателем, который не должен быть менее 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору: • потребовать замены некомплектного Товара на комплектный. Срок замены (доукомплектации) Товара –в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами; • отказаться от исполнения Договора. Цена должна включать в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора поставки. |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - Соблюдать и руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Проводить первичный и повторный инструктаж. |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
|  | Требования к сдаточной документации | - Поставщик при передаче каждой партии Товара, предоставляет Покупателю следующие документы: УПД (в УПД должна быть ссылка на основание поставки соответствующей партии Товара). – Договор, Спецификацию и Счет; сертификат качества/соответствия (в случае наличия соответствующего требования законодательства), гарантийный талон, инструкция по использованию и иные документы, относящиеся к Товару (в случае наличия соответствующего требования законодательства). |