Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. Управляющий ИП ООО СЗ «МИР Девелопмент». __________________________ Тихонов В.Г.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ устройству благоустройства объекта, согласно проекта |  |  |  |
|  | на объекте: «Сквер Спасский» |  |  |  |
| 1. Объект/ы | «Сквер Спасский. Участок находится в центральном районе города Тюмени. Кадастровый номер: 72:23:0217001:301. Участок имеет выходы на ул. Кирова, Ленина и Челюскинцев. Площадь участка в границах проектирования - 3816 м².» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству благоустройства (Далее по тексту - ГП) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. 2. Подготовка к производству работ по устройству ГП. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж ГП в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. - в случае необходимости согласовано производство работ, примыкание к границам УДС в соответствующих органах города Тюмени. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации. Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. |
| 5. Требования к производству работ, сроки | Подрядчику за свой счет произвести укрытие покрытий пленкой для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика. Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и представителям администрации г.Тюмени. |