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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу витражей
согласно проекта – 28-23-АС, 28-23-АР.

	
	на объекте: «Магазин, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.50лет Октября, на участке с КН: 72:23:0219022:208»


	1. Объект/ы
	«Магазин, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул.50лет Октября, на участке с КН: 72:23:0219022:208» 

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 28-23-АС, 28-23-АР

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу витражей в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком.
2. Подготовка к производству работ по монтажу витражей.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта по монтажу витражей в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

· Материалы, предусмотренные проектом, предоставляется заказчиком
· Электричество в вагон городках перевыставляется подрядчику по счетчику  
· Туалеты субподрядчик обеспечивает себе самостоятельно 
· Расходные материалы приобретаются подрядчиком
· Механизацию для монтажа витражей и дверей оплачивает подрядчик
· Учесть следующие работы:
-Комплекс работ по монтажу витражей;
- Комплекс работ по монтажу дверей;


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации, шифр 28-23-АС, 28-23-АР;
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком.
Этажность: 2 этажа, техподполье; 

	5. Требования к производству работ
	Начало производства работ 25.07.2026
Окончание работ 14.09.2026
Операционный контроль осуществляют в соответствии с приемочной картой:
В процессе работ:
Применительно к Подрядчику - Ежедневно, постоянно
Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству - ежедневно, систематически (не реже 2-3 раз в день).
Приемочный контроль осуществляют:
В процессе и по окончанию работ
Применительно к Подрядчику – Начальник участка.
Применительно к Генеральному подрядчику, Начальник участка и инженер по качеству
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет



