Спецификация на сваи ЖК и «Уралквартал» ГП9.

| Секция | №п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция 9.3 | 1 | Свая С30.30-10.У | шт | 88 |
|  | 2 | Свая С35.30-10.У | шт | 24 |
|  | 3 | Свая С45.30-10.У | шт | 67 |
|  | 4 | Свая С35.30-13.У | шт | 3 |
|  | 5 | Свая С50.30-13.У | шт | 15 |
|  |  | Всего: |  | 197 |
| Секция 9.5 | 1 | Свая С30.30-10.У | Шт | 143 |
|  | 2 | Свая С35.30-10.У | Шт | 12 |
|  | 3 | Свая С50.30-10.У | Шт | 13 |
|  | 4 | Свая С60.30-10.У | Шт | 10 |
|  | 5 | Свая С55.30-13.У | Шт | 2 |
|  |  | Всего: | шт | 180 |
| Секция 9.6 | 1 | Свая С30.30-10.У | шт | 14 |
|  | 2 | Свая С35.30-10.У | шт | 35 |
|  | 3 | Свая С45.30-10.У | шт | 72 |
|  | 4 | Свая С55.30-10.У | шт | 32 |
|  |  | Всего: | шт | 153 |
| Секция 9.7 | 1 | Свая С40.30-10У | Шт | 83 |
|  | 2 | Свая С45.30-10У | Шт | 84 |
|  | 3 | Свая С55.30-10У | Шт | 42 |
|  | 4 | Свая С55.30-13У | Шт | 3 |
|  | 5 | Свая С65.30-13У | Шт | 3 |
|  | 6 | Свая С65.30-10У | Шт | 49 |
|  | 7 | Свая С75.30-10У | шт | 22 |
|  | Всего: |  |  | 286 |
| Итого на ГП9 – 816шт |  |  |  |  |