Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. __________________________. "_____" ________________ 2026 г.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
|  | на выполнение работ по кладке наружных, внутренних стен и перегородок. На объекте:; «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 2 (ГП 2)». Разрешение на строительство:; №66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.. Сроки выполнения работы:; ГП 2; 23.10.2026 – 20.05.2027. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Часть 1. Архитектурные решения. Альбом 2. Дом 2. Шифр 148-АР/24-2-АР1 изм. 3. Часть 1. Архитектурно-строительные решения ниже 0,000 Альбом 1. Дом 2. Шифр 148-АР/24-2-АС1. Часть 1. Архитектурно-строительные решения выше 0,000 Кладочные планы и детали стен. Альбом 2. Дом 2. Шифр 148-АР/24-2-АС2 изм. 1.. |
| 1. Объекты | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург», ГП 2 |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |  |
| 3. Климатические условия | Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020. Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃ Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20 Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20 Зона влажности – сухая по СП 50 |  |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по кладке наружных, внутренних стен и перегородок (далее – Кладка) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения работ согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком. Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. |  |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | 1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией. 2. Работы выполняются согласно рабочего проекта, действующих норм и правил. 3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материалов согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком. |  |
| 5. До начала производства работ. | 1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. 2. Получить рабочую/техническую документацию в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ. 3. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ. Особое внимание при разработке ППР уделить производству работ в холодное время года. 4. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для проведения работ в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнить предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Допускается приёмка поэтажно. 5. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 6. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж. 7. Материалы, обозначенные проектом по характеристикам или назначению, но неуказанным производителем, перед применением надлежит согласовать с Заказчиком. |  |
| 6. Требования к производству работ | 1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций, утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов. 2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика. 3. Марка материалов по прочности должна соответствовать проектным параметрам. 4. Крепление наружных стен к монолитным конструкциям выполнить из металлических изделий толщ. 2 мм. 5. Учесть, что часть работ необходимо выполнить в холодное время года. 6. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия). 8. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006. |  |
| 7. После производства работ. | 1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителями Сторон. 2. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. |  |