## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №132
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Устройство монолитного жб фундамента, пгт. Излучинск (Детский лагерь "Лесная сказка")
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Нижневартовский р-он Детский лагерь Лесная сказка пгт. Излучинск
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 15.8
1.1. | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 18.96 | Коэффициент расхода: 1,02
2 | Устройство железобетонных ростверков | м3 | 75.4
2.1. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), W4 | м3 | 76.53 | Коэффициент расхода: 1,015
2.2. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.08 | Коэффициент расхода: 1,04
2.3. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 2.14 | Коэффициент расхода: 1,04
2.4. | Бoлт 1.1М30х1000. 09Г2С6 ГОСТ 24379.1-80 | шт | 160 | Коэффициент расхода: 1
2.5. | Бoлт 1.1М24х800. 09Г2С6 ГОСТ 24379.1-80 | шт | 56 | Коэффициент расхода: 1
3 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | шт | 24
3.1. | Двутавры, сталь полуспокойная, № 14 | т | 0.26 | Коэффициент расхода: 1, 04
4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 26.5
4.1. | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 27.03 | Коэффициент расхода: 1,02
5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | м3 | 96.7
5.1. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), W4 | м3 | 98.15 | Коэффициент расхода: 1,015
5.2. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм | т | 3.27 | Коэффициент расхода: 1,04
5.3. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.02 | Коэффициент расхода: 1,04
5.4. | Болт 2.1М24хб00. 09Г2С6 ГОСТ 24379.1-80 | шт | 56 | Коэффициент расхода: 1