## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №81
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Внутренние инженерные системы. Вентиляция. г. Ялуторовск, ул. Первомайская (Здание Духовно-просветительского центра)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | г. Ялуторовск Здание духовно-просветительского центра
1 | Система П1
1.1. | Монтаж приточной установки | комплект | 1
1.1.1. | Приточная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.2. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 900х500 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.3. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.4. | Корпус фильтра ФЛ-П 900х500 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.5. | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 900х500 EU4 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.6. | Нагреватель канальный НК-В 900х500/3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.7. | Вентилятор канальный ВК-Св 900х500/35 (3/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.8. | Шумоглушитель ГШ 900х500/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.9. | Вставка гибкая ВГ 900х500 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.10. | Шкаф автоматики HVA-П(3кВт)-Hw | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.11. | Преобразователь частоты 4,0 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.1.12. | Узел терморегулирования HVMEX-10-80-3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.2. | Монтаж диффузоров 4АПН 600х600 | шт | 3
1.2.1. | Диффузор 4АПН 600х600 | шт | 3 | Коэффициент расхода: 1,00
1.3. | Монтаж воздухораспределителей панельных 1СПП 595х595 | шт | 4
1.3.1. | Воздухораспределители панельные 1СПП 595х595 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
1.4. | Монтаж диффузоров | шт | 10
1.4.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
1.4.2. | Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
1.5. | Монтаж клапанов огнезадерживающих номально открытый с переделом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом | шт | 5
1.5.1. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с переделом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-100-BFL230 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
1.5.2. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с переделом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-125-BFL230 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
1.5.3. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с переделом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-500х400-BFL230 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6. | Монтаж дроссель-клапанов | шт | 12
1.6.1. | Дроссель-клапан ДК ф250 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6.2. | Дроссель-клапан ДК 200х150 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6.3. | Дроссель-клапан ДК 200х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6.4. | Дроссель-клапан ДК 300х200 | шт | 3 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6.5. | Дроссель-клапан ДК 400х350 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.6.6. | Дроссель-клапан ДК 500х400 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.7. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
1.7.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
1.8. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 63
1.8.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 11 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 12 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, ф250), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, 200х150), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 300х200), с ф.ч и креплением | м.п | 14 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 300х300), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 400х350), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.8. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 500х400), с ф.ч и креплением | м.п | 7 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.9. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 600х400), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
1.8.10. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм, 600х400), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
1.9. | Монтаж огнезащитного покрытия | м2 | 12
1.9.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5Ф фольгированный (предел огнестойкости EI30) | м2 | 13.2 | Коэффициент расхода: 1,1
1.9.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм ПЛАЗАС | м2 | 8.4 | Коэффициент расхода: 0,7
1.10. | Монтаж шнура базальтового диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 10
1.10.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 10 | Коэффициент расхода: 1,00
1.11. | ПНР приточной системы вентиляции | комплект | 1
2 | Монтаж системы В1
2.1. | Монтаж оборудования | комплект | 1
2.1.1. | Вентилятор радиальный ВР.80-75.5,0.1,0.В., (2,2/1500/380)-Л0 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.2. | Кожух электродвигателя КЭ-ВР 80-75-5-О | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.3. | Виброизолятор ДО-39 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.4. | Вставка гибкая ВГ-К-ВР-5-О | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.5. | Шумоглушитель ГШ 600х400/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.6. | Преобразователь частоты 2,2 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.7. | Клапан воздушный с площадкой КВ-А 400x400 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.1.8. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.2. | Монтаж зонта из стали AISI 430 толщ. 0,7 мм с жироуловителем врезка Ш250 | шт | 3
2.2.1. | Зонт из стали AISI 430 толщ. 0,7 мм с жироуловителем врезка Ш250, ЗВП 1200х1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.2.2. | Зонт из стали AISI 430 толщ. 0,7 мм с жироуловителем врезка Ш250, ЗВП 1250х1250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.2.3. | Зонт из стали AISI 430 толщ. 0,7 мм с жироуловителем 2 врезки Ш250, ЗВП 1800х1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.3. | Монтаж зонта из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщ. 0,7 мм, 1240х1240 | шт | 1
2.3.1. | Зонт из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщ. 0,7 мм, 1240х1240 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.4. | Монтаж диффузоров | шт | 9
2.4.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 3 | Коэффициент расхода: 1,00
2.4.2. | Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 5 | Коэффициент расхода: 1,00
2.4.3. | Диффузор ДПУ-М 160 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.5. | Монтаж клапанов огнезадерживающих номально открытый с переделом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом | шт | 6
2.5.1. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-100-BFL230 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
2.5.2. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-125-BFL230 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.5.3. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-160-BFL230 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
2.5.4. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-500х450-BFL230 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.6. | Монтаж дроссель-клапанов | шт | 4
2.6.1. | Дроссель-клапан ДК ф160 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
2.6.2. | Дроссель-клапан ДК ф200 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.6.3. | Дроссель-клапан ДК ф250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.7. | Монтаж дроссель-клапанов из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 | шт | 5
2.7.1. | Дроссель-клапан из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (ДК ф250) | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
2.7.2. | Дроссель-клапан из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (ДК 500х450) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.8. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
2.8.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
2.9. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 19
2.9.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф160), с ф.ч и креплением | м.п | 5 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм, ф160), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
2.9.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм, ф200), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10. | Монтаж воздуховодов из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 30
2.10.1. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,7 мм, ф250), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.2. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,7 мм, 500х200), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.3. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,7 мм, 500х300), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.4. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,7 мм, 600х400), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.5. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,7 мм, 650х350), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.6. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,8 мм, 500х450), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.7. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,8 мм, 500х500), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
2.10.8. | Воздуховод из нержавеющей стали по ГОСТ 5585-75 (S=0,8 мм, 600х400), с ф.ч и креплением | м.п | 7 | Коэффициент расхода: 1,1
2.11. | Монтаж огнезащитного покрытия | м2 | 35
2.11.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный (предел огнестойкости EI30) | м2 | 38.5 | Коэффициент расхода: 1,1
2.11.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм | м2 | 24.5 | Коэффициент расхода: 0,7
2.12. | Монтаж шнура базальтового диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 20
2.12.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 20 | Коэффициент расхода: 1,00
2.13. | Пусконаладочные работы | комплект | 1
3 | Монтаж системы П2
3.1. | Монтаж приточной установки | комплект | 1
3.1.1. | Приточная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.2. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 600х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.3. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.4. | Корпус фильтра ФЛ-П 600х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.5. | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 600х300 EU4 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.6. | Нагреватель канальный НК-В 600х300/3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.7. | Вентилятор канальный ВК-Св 600х300/28 (1,1/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.8. | Шумоглушитель ГШ 600х300/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.9. | Вставка гибкая ВГ 600х300 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.10. | Шкаф автоматики HVA-П(1.1кВт)-Hw | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.11. | Преобразователь частоты 1,5 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.1.12. | Узел терморегулирования HVMEX-4-60-3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.2. | Монтаж диффузора 4АПН 300х300 | шт | 1
3.2.1. | Диффузор 4АПН 300х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.3. | Монтаж решетки АМР 300х100 | шт | 7
3.3.1. | Решётка АМР 300х100 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
3.3.2. | Решётка АМР 400х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.3.3. | Решётка АМР 400х150 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
3.4. | Монтаж диффузора ДПУ-М 100 | шт | 5
3.4.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 5 | Коэффициент расхода: 1,00
3.5. | Монтаж клапана огнезадерживающего номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-150х150-BFL230 | шт | 1
3.5.1. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-150х150-BFL230 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.6. | Монтаж дроссель-клапанов | шт | 4
3.6.1. | Дроссель-клапан ДК 150х150 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.6.2. | Дроссель-клапан ДК 200х200 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.6.3. | Дроссель-клапан ДК 200х250 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
3.7. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
3.7.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
3.8. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020,(в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 63
3.8.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 5 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,100х100), с ф.ч и креплением | м.п | 7 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,100х200), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,150х100), с ф.ч и креплением | м.п | 12 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,150х150), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,200х150), с ф.ч и креплением | м.п | 8 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.8. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,200х200), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.9. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,250х200), с ф.ч и креплением | м.п | 5 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.10. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм,100х300), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
3.8.11. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм,250х400), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
3.9. | ПНР приточной системы вентиляции | комплект | 1
4 | Монтаж системы В2
4.1. | Монтаж вытяжной установки | комплект | 1
4.1.1. | Вытяжная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.2. | Вентилятор канальный ВК-Св 500х300/22 (0,55/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.3. | Шумоглушитель ГШ 500х300/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.4. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 500х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.5. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.6. | Вставка гибкая ВГ 500х300 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.7. | Шкаф автоматики HVA-В(0.55кВт) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.1.8. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.2. | Монтаж решётки АМР 350х150 | шт | 4
4.2.1. | Решётка АМР 350х150 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
4.3. | Монтаж диффузора ДПУ-М 100 | шт | 6
4.3.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
4.4. | Монтаж клапана огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-D100-BFL230 | шт | 1
4.4.1. | Клапан огнезадерживающий номально открытый с пределом огнестойкости 60 минут с электромеханическим приводом 60-НО-D100-BFL230 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.5. | Монтаж дроссель-клапанов | шт | 6
4.5.1. | Дроссель-клапан ДК ф100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.5.2. | Дроссель-клапан ДК 100х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.5.3. | Дроссель-клапан ДК 150х150 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.5.4. | Дроссель-клапан ДК 200х200 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
4.5.5. | Дроссель-клапан ДК 250х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.6. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
4.6.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
4.7. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 79
4.7.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 15 | Коэффициент расхода: 1,1
4.7.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
4.7.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,100х100), с ф.ч и креплением | м.п | 8 | Коэффициент расхода: 1,1
4.7.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,150х150), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
4.7.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,200х200), с ф.ч и креплением | м.п | 16 | Коэффициент расхода: 1,1
4.7.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм,250х300), с ф.ч и креплением | м.п | 32 | Коэффициент расхода: 1,1
4.8. | ПНР вытяжной системы вентиляции | комплект | 1
5 | Система П3
5.1. | Монтаж приточной установки | комплект | 1
5.1.1. | Приточная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.2. | Вентилятор канальный ВК-Св 600х300/25 (0,75/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.3. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 600х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.4. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.5. | Корпус фильтра ФЛ-П 600х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.6. | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 600х300 EU4 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.7. | Нагреватель канальный НК-В 600х300/3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.8. | Шумоглушитель ГШ 600х300/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.9. | Вставка гибкая ВГ 600х300 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.10. | Шкаф автоматики HVA-П(0.75кВт)-Hw | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.11. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.1.12. | Узел терморегулирования HVMEX-4-60-3 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.2. | Монтаж решётки | шт | 8
5.2.1. | Решётка АМН 200х200 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
5.2.2. | Решётка АМР 150х100 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
5.2.3. | Решётка АМР 500х150 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
5.3. | Монтаж дроссель-клапана | щт | 2
5.3.1. | Дроссель-клапан ДК 150х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.3.2. | Дроссель-клапан ДК 400х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.4. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
5.4.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
5.5. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 44
5.5.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, 150х100), с ф.ч и креплением | м.п | 18 | Коэффициент расхода: 1,1
5.5.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, 200х200), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
5.5.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 300х200), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
5.5.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 300х350), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
5.5.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 350х250), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
5.5.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 400х300), с ф.ч и креплением | м.п | 10 | Коэффициент расхода: 1,1
5.6. | ПНР приточной системы вентиляции | комплект | 1
6 | Система В3
6.1. | Монтаж вытяжной установки | комплект | 1
6.1.1. | Вытяжная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.2. | Вентилятор канальный ВК-Св 500х300/25 (0,75/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.3. | Шумоглушитель ГШ 500х300/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.4. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 500х300 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.5. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.6. | Вставка гибкая ВГ 500х300 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.7. | Шкаф автоматики HVA-В(0.75кВт) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.1.8. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.2. | Монтаж решётки | шт | 9
6.2.1. | Решётка АМН 100х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.2.2. | Решётка АМР 150х100 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
6.2.3. | Решётка АМР 400х100 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
6.2.4. | Решётка АМР 500х150 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
6.3. | Монтаж дроссель-клапанов | шт | 2
6.3.1. | Дроссель-клапан ДК 100х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.3.2. | Дроссель-клапан ДК 150х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.4. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
6.4.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
6.5. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020,(в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 49
6.5.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 100х100), с ф.чи креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 150х100), с ф.чи креплением | м.п | 14 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 200х200), с ф.чи креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 300х200), с ф.чи креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 350х250), с ф.чи креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 400х250), с ф.чи креплением | м.п | 13 | Коэффициент расхода: 1,1
6.5.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 400х300), с ф.чи креплением | м.п | 7 | Коэффициент расхода: 1,1
6.6. | ПНР пвытяжной системы вентиляции | комплект | 1
7 | Система П4
7.1. | Монтаж приточной установки | комплект | 1
7.1.1. | Приточная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.2. | Вентилятор канальный ВК-Св 500х250/22 (0,55/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.3. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 500х250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.4. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.5. | Корпус фильтра ФЛ-П 500х250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.6. | Вставка фильтрующая к ФЛ-П 500х250 EU4 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.7. | Нагреватель канальный НК-Э 500х250/15 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.8. | Шумоглушитель ГШ 500х250/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.9. | Вставка гибкая ВГ 500х250 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.10. | Шкаф автоматики HVA-П(0.55кВт)-He(15кВт) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.1.11. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.2. | Монтаж решетки | шт | 5
7.2.1. | Решётка АМР 150х100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.2.2. | Решётка АМН 500х250 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
7.3. | Монтаж диффузора ДПУ-М 125 | шт | 6
7.3.1. | Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
7.4. | Монтаж решетки наружней АРН 300х600 | шт | 1
7.4.1. | Решётка наружная АРН 300х600 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.5. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
7.5.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
7.6. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 24
7.6.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 150х150), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
7.6.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 200х150),с ф.ч и креплением | м.п | 10 | Коэффициент расхода: 1,1
7.6.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 300х200), с ф.ч и креплением | м.п | 11 | Коэффициент расхода: 1,1
7.7. | Монтаж конструкции теплоизоляционной | м2 | 10
7.7.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30 | м2 | 10 | Коэффициент расхода: 1,1
7.8. | Монтаж стали оцинкованной по ГОСТ 14918-2020 (покровный слой) | м2 | 8
7.8.1. | Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-2020 (покровный слой) | м2 | 8 | Коэффициент расхода: 1,1
7.9. | ПНР приточной системы вентиляции | комплект | 1
8 | Система В4
8.1. | Монтаж вытяжной устновки | комплект | 1
8.1.1. | Вытяжная установка в составе: | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.2. | Вентилятор канальный шумоизолированный ВК-Ш 500x250/22 (0,55/2) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.3. | Шумоглушитель ГШ 500х250/1000 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.4. | Клапан воздушный с площадкой КВ-У 500х250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.5. | Вставка гибкая ВГ 500х250 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.6. | Электропривод 220В, 5Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.7. | Шкаф автоматики HVA-В(0.55кВт) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.1.8. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.2. | Монтаж дифффузора ДПУ-М 100 | шт | 10
8.2.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 10 | Коэффициент расхода: 1,00
8.3. | Монтаж дроссель-клапанов ДК ф200 | шт | 2
8.3.1. | Дроссель-клапан ДК ф200 | шт | 2 | Коэффициент расхода: 1,00
8.4. | Монтаж зонта 200х150 | шт | 1
8.4.1. | Зонт 200х150 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.5. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
8.5.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
8.6. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 19.5
8.6.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф160), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф200), с ф.ч и креплением | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 200х150), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; ф250), с ф.ч и креплением | м.п | 5 | Коэффициент расхода: 1,1
8.6.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм; 250х200), с ф.ч и креплением | м.п | 0.5 | Коэффициент расхода: 1,1
8.7. | Монтаж конструкции теплоизоляционной | м2 | 6
8.7.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30 | м2 | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
8.8. | Монтаж стали оцинкованной по ГОСТ 14918-2020 (покровный слой) | м2 | 8
8.8.1. | Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-2020 (покровный слой) | м2 | 8 | Коэффициент расхода: 1,1
8.9. | ПНР вытяжной системы вентиляции | комплект | 1
9 | Система В5
9.1. | Монтаж оборудования | комплект | 1
9.1.1. | Вентилятор радиальный ВР 80-75-О-2,5-0,25/3000-Л0 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.2. | Кожух электродвигателя КЭ-ВР 80-75-2,5-О | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.3. | Виброизолятор ДО-38 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.4. | Вставка гибкая | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.5. | Шумоглушитель ГШ 250/900 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.6. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.7. | Клапан воздушный с площадкой КВ d250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.1.8. | Электропривод 220В, 3Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.2. | Монтаж диффузоров | шт | 7
9.2.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
9.2.2. | Диффузор ДПУ-М 125 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.3. | Монтаж дроссель-клапана ДК ф100 | шт | 1
9.3.1. | Дроссель-клапан ДК ф100 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.4. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
9.4.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
9.5. | Монтаж воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 23.5
9.5.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 0.5 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм; 170х170), с ф.ч и креплением | м.п | 4 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм; 150х150), с ф.ч и креплением | м.п | 5 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм; ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм; ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 9.5 | Коэффициент расхода: 1,1
9.5.7. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,8 мм; ф160), с ф.ч и креплением | м.п | 1.5 | Коэффициент расхода: 1,1
9.6. | Монтаж огнезащитного покрытия | м2 | 10
9.6.1. | Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный (предел огнестойкости EI30) | м2 | 11 | Коэффициент расхода: 1,1
9.6.2. | Огнезащитный состав толщ. 0,5 мм | м2 | 7 | Коэффициент расхода: 0,7
9.7. | Монтаж шнура базальтового диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 3
9.7.1. | Шнур базальтовый диаметром 10 мм ШБТизол-10-Б | м.п | 3 | Коэффициент расхода: 1,00
9.8. | Пусконаладочные работы | комплект | 1
10 | Система В6
10.1. | Монтаж оборудования | комплект | 1
10.1.1. | Вентилятор радиальный ВР 80-75-О-2,5-0,25/3000-Л0 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.2. | Кожух электродвигателя КЭ-ВР 80-75-2,5-О | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.3. | Виброизолятор ДО-38 | шт | 4 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.4. | Вставка гибкая ВГ-К-ВР-2,5-О | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.5. | Шумоглушитель ГШ 250/900 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.6. | Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.7. | Клапан воздушный с площадкой КВ d250 | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.1.8. | Электропривод 220В, 3Нм, с возвратной пружиной | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.2. | Монтаж диффузора ДПУ-М 100 | шт | 6
10.2.1. | Диффузор ДПУ-М 100 | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,00
10.3. | Монтаж лючка плитометражного | шт | 1
10.3.1. | Лючок питометражный | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
10.4. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 12.5
10.4.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф100), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
10.4.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф125), с ф.ч и креплением | м.п | 6 | Коэффициент расхода: 1,1
10.4.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф160), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
10.4.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, ф250), с ф.ч и креплением | м.п | 0.5 | Коэффициент расхода: 1,1
10.4.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм, 170х170), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
10.4.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,5 мм,200х150), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
10.5. | Пусконаладочные работы | комплект | 1
11 | Забор воздуха
11.1. | Монтаж решетки наружней АРН 1900х1000 | шт | 1
11.1.1. | Решётка наружная | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,00
11.2. | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, (в.ч с ф.ч ,креплением, пробивкой и заделкой отверстий для прохода сетей через перекрытия, стены и перегородки) | м.п | 36.5
11.2.1. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 400х250), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
11.2.2. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 400х300), с ф.ч и креплением | м.п | 2 | Коэффициент расхода: 1,1
11.2.3. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 600х400), с ф.ч и креплением | м.п | 2.5 | Коэффициент расхода: 1,1
11.2.4. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,7 мм, 800х600), с ф.ч и креплением | м.п | 28 | Коэффициент расхода: 1,1
11.2.5. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,9 мм, 1900х600), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
11.2.6. | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 (S=0,9 мм, 1900х1000), с ф.ч и креплением | м.п | 1 | Коэффициент расхода: 1,1
11.3. | Монтаж конструкции теплоизоляционной | м2 | 30
11.3.1. | Маты базальтовые прошивные толщ. 50 мм МПБ-30/Ф1 | м2 | 30 | Коэффициент расхода: 1,1